УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБДОУ № 145

Н.А. Мироненко

«31» мая 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №~Т54

1. Общие сведения об объекте
   1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 145 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (4 корпус)
   2. Адрес объекта: 650055, город Кемерово, ул. Пролетарская 86
   3. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1616,2 кв.м
* наличие прилегающего земельного участка (да^ нет); 4655,24 кв.м
  1. Год постройки здания 1968год, год последнего капитального ремонта: отопление - 1987 год: ремонт кровли 2016г.
  2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2018 года, капитального ремонта: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

ч

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Полное юридическое наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 145 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

Краткое наименование: МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида»

* 1. Юридический адрес организации (учреждения): 650055, город Кемерово, ул. Пролетарская 86

1

* 1. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
  2. Форма собственности: государственная
  3. Территориальная принадлежность: муниципальная
  4. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово
  5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000, город Кемерово, пр. Советский 54

1. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

1. Сфера деятельности: образование
2. Виды оказываемых услуг: дошкольная образовательная деятельность
3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, (до 12 часов)
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
5. Категории обслуживаемых инвалидов: обслуживание инвалидов отсутствует
6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 173 человека
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
8. Состояние доступности объекта

ЭЛ Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: пассажирский автобус № 17,127, 1, троллейбус № 3, 2, маршрутное такси №11,61,17, 127 воспитанников, также привозят и забирают родители на личном транспорте.

1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2. расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 м
3. время движения (пешком) 10 мин
4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
5. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да
6. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
7. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

2

О

Э.З Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ni>  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы  обслуживания) \* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «вдн» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «вдн» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений - универсальная; «Б» -доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому. Дистанционно; «ВНД» - не организованна доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п  \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | дч-в |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | вдн |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | вдн |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | вдн |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВДН

1. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий; установка визуальной и тактильной информации |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Требуется капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решения с техническими средствами реабилитации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт асфальтового покрытия, установка мест отдыха |
| 8 | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме |

4

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования бюджетных средств в рамках исполнения: в срок до 31.12.2025 г, по мере финансирования (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_

(наименование сайта, портала)

1. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 30 мая 2021г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 30 мая 2021 г.
3. Решения Комиссии от 30 мая 2021 г.

5